- Účel určenia zdravotníckej pomôcky:

PTA balónikový dilatačný katéter Metacross RX a OTW sú určené na dilatáciu stenóz v iliakálnych, femorálnych, iliofemorálnych, popliteálnych, infrapopliteálnych a renálnych artériách a na liečbu obštruktívnych lézií natívnych alebo syntetických artériovenóznych dialyzačných fistúl. Táto pomôcka je indikovaná aj na postdilatáciu stentov v periferálnej vaskulatúre.

- Indikácie, ktoré sú predmetom tohto medicínsko-ekonomického rozboru:

PTA balónikový dilatačný katéter Metacross RX a Metacross OTW sú určené na dilatáciu stenóz v iliakálnych, femorálnych, iliofemorálnych, popliteálnych, infrapopliteálnych a renálnych artériách a na liečbu obštruktívnych lézií natívnych alebo syntetických artériovenóznych dialyzačných fistúl. Táto pomôcka je indikovaná aj na postdilatáciu stentov v periferálnej vaskulatúre.

- Epidemiologické údaje:

- Incidencia a prevalencia choroby v Slovenskej republike:

Kardiovaskulárne ochorenia sú najzávažnejším zdravotníckym, sociálnym a ekonomickým problémom vo vyspelých krajinách sveta a teda aj v Slovenskej republike. Podľa spoločnosti kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie je podiel srdcovo-cievnych ochorení na úmrtnosti na Slovensku až 46,9 % (1). Periférne artériové ochorenie (PAO) končatinových tepien sa vyskytuje asi u 5 – 10 % populácie staršej ako 60 rokov, pričom jej výskyt je rozdielny v jednotlivých epidemiologických štúdiách v závislosti od toho, akými diagnostickými metódami sa výskyt PAO určoval – či len na základe anamnestických údajov alebo pomocou prístrojových vyšetrovacích metód. V hospitalizačnej štúdii 990 pacientov liečených z rozličných príčin na internom oddelení sa zistilo, že anamnesticky 6 % pacientov trpelo na PAO, ale meraním členkovo-brachiálneho tlakového indexu sa zistilo, že až 43,7 % pacientov malo tento index nižší ako 0,9 (2). V nemeckej epidemiologickej štúdii, ktorá sa uskutočnila na vzorke 6 880 pacientov (s priemerným vekom 72,5 roka), kde praktickí lekári merali členkovo-brachiálny tlakový index (ABI) u všetkých pacientov starších ako 65 rokov, sa zistila prevalencia PAO (ABI menej ako 0,9) u 19,8 % mužov a 16,8 % žien (3).

Epidemiologické údaje o výskyte PAO na Slovensku či v Českej republike nie sú k dispozícii a ak boli nejaké publikované, tak len na veľmi malých súboroch pacientov. O výskyte kritickej končatinovej ischémie (KKI), najzávažnejšej formy PAO, spoľahlivé epidemiologické údaje taktiež chýbajú, ale predpokladá sa, že sa vyvinie asi u 10 % pacientov s claudicatio intermitens (4). Odhaduje sa, že incidencia KKI je asi 500 – 1 000 nových prípadov na 1 miliónov obyvateľov, teda na Slovensku ročne vznikne asi 2 500 – 5 000 nových prípadov KKI, pričom tri štvrtiny z nich možno intenzívnou liečbou zachrániť pred amputáciou. Je však vysoko pravdepodobné, že skutočný výskyt KKI je podstatne vyšší (5). V priebehu šiestich mesiacov od vzniku KKI umiera 20 % pacientov, amputáciu podstúpi 35 % pacientov, za dva roky od vzniku KKI je úplne mobilných len 40 % pacientov (6).

- Opis cieľovej skupiny pacientov, prípadne podskupín pacientov a ich charakteristika:

Cieľovú populáciu predstavujú všetci pacienti, pre ktorých je ŠZM Katéter PTA dilatačný balónikový Metacross RX/OTW (P98807) určený na základe platného účelu určenia, t.j. pacientov, u ktorých je indikovaný výkon zameraný na dilatáciu stenóz v iliakálnych, femorálnych, iliofemorálnych, popliteálnych, infrapopliteálnych a renálnych artériách a na liečbu obštruktívnych lézií natívnych alebo syntetických artériovenóznych dialyzačných fistúl.

- Predpokladaný počet pacientov v roku, v ktorom sa medicínsko-ekonomický rozbor predkladá:

V súlade s platnou legislatívou je najskorší možný termín zaradenia predmetného špeciálneho zdravotníckeho materiálu (ŠZM) do Zoznamu kategorizovaných ŠZM 1.1.2019. V roku podania medicínsko-ekonomického rozboru (2018) sa preto táto pomôcka nepoužije pri žiadnom výkone PTCA a PTA.

- Predpokladaný počet pacientov v nasledujúcich piatich rokoch:

Národné centrum zdravotníckych informácii (NCZI) údaje o počte vykonaných zákrokov PTCA a PTA podľa svojho vyjadrenia neeviduje a oficiálne ani nepublikuje (informácie získané na základe písomnej komunikácie s NCZI). Na základe údajov z NCZI o spotrebe ŠZM v podskupine „XB8.4.3 Balónikové katétre na perkutánne rádiologické intervencie - špeciálne (0.035) PTA katétre“ za rok 2017 možno určiť reálnu spotrebu v danej podskupine ŠZM. Za rok 2017 bolo v podskupine XB8.4.3 spotrebovaných 707 kusov ŠZM. Odhadovaný počet pacientov, ktorí podstúpia PTA výkon s použitím ŠZM Katéter PTA dilatačný balónikový Metacross RX/OTW, rôzne veľkosti, ŠÚKL kód P98807, je uvedený v tabuľke nižšie.

Tabuľka 1: Predpokladaný počet pacientov, u ktorých bude použitý predmetný ŠZM

| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet pacientov | 56 | 84 | 99 | 99 | 100 |

ŠZM- špeciálny zdravotnícky materiál

- Klinický prínos používania zdravotníckej pomôcky preukázaný významným upravením merateľných parametrov, ktoré majú vzťah k patogenéze choroby:

Periférne artériové ochorenie (PAO, peripheral arterial disease - PAD) nezahŕňa len ochorenie končatinových artérií, ale aj ochorenia iných tepnových riečísk, s výnimkou koronárnych artérií (7).

PAO končatín, najčastejšie spôsobené aterosklerózou, nielen znižuje kvalitu života ochorením zasiahnutého jedinca (často končí amputáciou končatiny), ale vzhľadom na skutočnosť, že ateroskleróza je globálnym, či systémovým ochorením, prítomnosť PAO zvyšuje riziko vzniku infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhody a smrti. PAO končatinových artérií predstavuje teda tú „vaskulárnu časť“ kardiovaskulárnych ochorení. Nezriedka majú pacienti zasiahnuté súčasne dve, či tri cievne riečiská (obrázok nižšie), ako ukázala štúdia CAPRIE na vzorke takmer 20 000 osôb (8), či prospektívna štúdia 1 886 pacientov starších ako 62 rokov (9). Časté je najmä súčasné postihnutie koronárnych a končatinových tepien.

Obrázok 1: Manifestácie aterotrombózy sú zvyčajne prítomné vo viac ako jednom arteriálnom riečisku u jednotlivého pacienta (7)

Ischémia je výsledkom prechodnej alebo stálej disproporcie medzi reálnou kyslíkovou potrebou daného tkaniva a skutočnou dodávkou krvi cez príslušné artérie do myokardu, mozgu, obličky či končatín. Nedostatočná dodávka krvi k príslušným tkanivám môže mať rozličné príčiny. V industrializovaných krajinách je príčinou vzniku ischémie dolných končatín najčastejšie ateroskleróza (vyše 90 %), ale treba si uvedomiť, že existuje celá škála rozličných chorobných procesov, ktoré môžu v konečnom dôsledku vyústiť do tkanivovej ischémie (tabuľka nižšie). Kým ischemická choroba dolných končatín (DK) je väčšinou následkom obliterujúcej aterosklerózy, ischemická choroba horných končatín (ICHHK) je spôsobená aterosklerózou len výnimočne. Dôsledné určenie príčiny ischémie končatín je základnou podmienkou úspešnej liečby pacienta (7).

Tabuľka 2: Etiologická klasifikácia chronického PAO (7)

| 1. | Ateroskleróza tepien dolných končatín (obliterujúca ateroskleróza) |
| --- | --- |
| 2. | Primárne a sekundárne vaskulitídy postihujúce tepny horných a dolných končatín |
| 3. | Cystická degenerácia adventície |
| 4. | Fibromuskulárna dysplázia |
| 5. | Kompresívne syndrómy (napríklad entrapment syndróm a. poplitea) |
| 6. | Traumy a disekcie |
| 7. | Fyzikálne faktory (vibrácie, chlad, vlhkosť) |
| 8. | Iatrogénne podmienené zúženie či uzáver končatinových artérií |
| 9. | Trombózy či embólie končatinových tepien (zriedkavá príčina, častejšie spôsobujú akútnu končatinovú ischémiu) |

PAO- periférne artériové ochorenie

Ischemickú chorobu končatín rozdeľujeme na akútnu formu (akútna končatinová ischémia) a chronickú formu. Pojmom periférne artériové ochorenie sa označuje chronická forma ochorenia.

Periférne artériové ochorenie končatinových tepien má široké spektrum príčin, ktoré v konečnom dôsledku zapríčiňujú obmedzenie chôdze (v prípade postihnutia DK), či zníženie funkčnosti horných končatín a tak spôsobujú postupnú invalidizáciu pacienta. I keď funkčnú klasifikáciu PAO vytvoril René Fontaine už pred polstoročím, dodnes sa celosvetovo akceptuje, i keď prešla drobnými úpravami či doplneniami (tabuľka nižšie) (6; 10).

Tabuľka 3: Funkčná klasifikácia PAO podľa Fontainea (7)

| I. štádium asymptomatické | subjektívne bez bolestí (môže byť pocit chladu, či parestézie) objektívne šelest nad tepnami |
| --- | --- |
| II. štádium klaudikačné | klaudikačné bolesti v nohe, lýtku, či stehne, vznikajúce počas schôdze a nútiace k zastaveniu, po zastavení bolesť ustupuje spontánne |
| IIa | klaudikačná vzdialenosť je väčšia ako 200 m |
| IIb | klaudikačná vzdialenosť je menšia ako 200 m |
| IIc | klaudikačná vzdialenosť je menšia ako 50 m |
| III. štádium pokojových bolestí | bolesť v pokoji, najmä v noci (respektíve pri ľahnutí do vodorovnej polohy) |
| IIIa | členkový tlak vyšší ako 50 mmHg (respektíve prstový tlak vyšší ako 30 mmHg) |
| IIIb | členkový tlak 50 mmHg a menej (respektíve prstový tlak 30 mmHg a menej) |
| IV. štádium trofických defektov |  |
| IVa | štádium nekrózy (ohraničenej) |
| IVb | štádium šíriacej sa nekrózy či gagrény |

Pri liečbe ischemickej choroby dolných končatín sa uplatňujú jednak konzervatívne postupy (ovplyvnenie rizikových akcelerujúcich faktorov aterosklerózy, kinezioterapia, medikamentová liečba) a jednak radikálne postupy, a to buď metódy intervenčnej rádiológie (perkutánna translúminálna angioplastika, trombolýza, stenty), alebo chirurgické metódy (rekonštrukčné operácie, endarterektómie, amputácie) (7).

Pacienti s aterosklerotickým periférnym obliterujúcim ochorením končatinových artérií majú zvýšené riziko vzniku infarktu myokardu (IM), náhlej cievnej mozgovej príhody (NCMP), ako aj kardiovaskulárnej smrti. Preto zmena životného štýlu, agresívna liečba rizikových faktorov akcelerujúcich aterosklerózu, ako aj protidoštičková liečba je u pacientov s PAO nevyhnutná (11).

Výber vhodnej liečebnej metódy je individuálny, ale do istej miery závisí od funkčného štádia ochorenia. Kým v štádiu II. (podľa Fontaineovej klasifikácie) sa používa skôr konzervatívna liečba, v III. a IV. štádiu sa vždy treba pokúsiť o radikálnu liečbu. Zjednodušene je možné povedať, že medikamentózna liečba ovplyvňuje mikrocirkuláciu, kým cieľom intervenčných postupov je ovplyvnenie makrocirkulácie, a tým zvýšenie krvného prietoku a tlaku do ischemických oblastí. Taktika revaskularizačnej liečby závisí od množstva faktorov, ako je dĺžka stenózy, počet lézií (multietážové postihnutie), významnosť stenózy, ale aj pridružené ochorenia a celkový stav pacienta (7).

Liečba

Intervenčná rádiológia dnes predstavuje modernú, klinickú (diagnostickú aj terapeutickú) medicínsku disciplínu. K výhodám rádiointervenčných postupov patrí minimálny invazívny prístup, vysoká efektivita, lokálna anestézia, aj pre pacientov vo vyššom veku, možnosť opakovania zákroku v rôznych časových intervaloch po sebe. Medzi jej metódy zaraďujeme:

- Angiografické vyšetrenie (AG)

- Perkutánna transluminálna angioplastika (PTA)

- Implementácia arteriálneho alebo venózneho stentu

- Implementácia stentgraftu

- Embolizácia

- Lokálna trombolýza

Perkutánna transluminálna angioplastika

Perkutánna transluminálna angioplastika (PTA) je metóda, pri ktorej sa pomocou špeciálne upraveného balónikového katétra liečia stenózy a uzávery ciev rôznej etiológie. Princípom metódy je mechanická dilatácia stenotického, či uzatvoreného úseku ciev. V miestnom znecitlivení sa zavedie do slabiny ihla, ktorou sa pod RTG kontrolou pretiahne kovový vodič až do miesta zúženia. Ihla sa potom nahradí katétrom, cez ktorý sa naplní cieva kontrastnou látkou a hneď je viditeľné zúženie cievy. Potom sa katéter nahradí špeciálnym balónikom ktorý sa naplní tekutinou a tým roztiahne stenu cievy. Priechodnosť je obnovená, čo sa ukáže pri záverečnom vstreknutí kontrastu (12).

Metacross RX je balónikový dilatačný katéter na perkutánnu transluminálnu angioplastiku (PTA) pre periférne indikácie. Metacross RX patrí k rýchlovýmennému (RX) typu a maximálny priemer kompatibilného vodiaceho drôtu je 0,89 mm (0.035 palca).

Metacross OTW je balónikový dilatačný katéter na perkutánnu transluminálnu angioplastiku (PTA) pre periférne indikácie. Metacross OTW je typu „over the wire“ (OTW, t.j. po drôte) a maximálny priemer kompatibilného vodiaceho drôtu je 0.035 palca (0,89 mm).

Distálna časť týchto katétrov sa skladá z balónika a (koaxiálneho) telesa s dvomi lúmenmi. Vonkajší lúmen sa používa na nafukovanie a vyfukovanie balónika kontrastným médiom rozriedeným fyziologickým roztokom. Vnútorný lúmen (lúmen vodiaceho drôtu; od distálnej špičky k vstupu pre vodiaci drôt) je určený na zavedenie kompatibilného vodiaceho drôtu s cieľom uľahčiť zasúvanie katétra cez stenotickú léziu alebo stent, ktoré sa majú dilatovať.

Proximálnu časť katétra Metacross RX tvorí jednolúmenové teleso s hrdlom s portom typu luer na pripojenie nafukovacieho/vyfukovacieho zariadenia. Proximálnu časť katétra Metacross OTW predstavuje dvojlúmenové telo s vetvením s dvomi portmi typu Luer, pričom jeden slúži na napĺňanie/vyprázdňovanie balónika a druhý na prístup do lúmenu pre vodiaci drôt.

Vnútri balónika sa nachádzajú dve röntgenkontrastné značky, ktoré indikujú pracovnú dĺžku balónika, a pri skiaskopickom zobrazení lekára vedú pri správnom umiestňovaní balónika v cieľovej lézii. Metacross RX a OTW sú k dispozícii v rôznych veľkostiach balónika podľa priemeru a dĺžky pri odporúčaných tlakoch nafúknutia (nominálny tlak). Pri nafukovaní sa priemer balónika mení podľa tlaku nafúknutia. V sterilnom balení je zariadenie vybavené ochrannými materiálmi, ochrannou trubičkou balónika a mandrénom, ktorý sa má pred použitím vytiahnuť. Ochranná trubička balónika sa nachádza na balóniku, ktorý je poskladaný do nízkeho profilu a do lúmenu vodiaceho drôtu je vložený mandrén, ktorý má vystužovať teleso katétra. Distálna špička katétra je kužeľová, aby sa uľahčilo zasúvanie katétra do stenotickej lézie alebo stentu. Ako doplnok k tomuto zariadeniu sa dodáva preplachovacia ihla na prepláchnutie a naplnenie lúmenu vodiaceho drôtu heparinizovaným fyziologickým roztokom.

- Porovnanie odhadovaných nákladov verejného zdravotného poistenia:

- Zvolí sa zdravotnícka pomôcka, iná medicínska intervencia alebo ich kombinácia, ktorá je štandardne používaná v podmienkach bežnej terapeutickej praxe, môže byť plne alebo čiastočne nahradená použitím posudzovanej zdravotníckej pomôcky a vo vzťahu k verejnému zdravotnému poisteniu je nákladovo najefektívnejšia. Rozdiely v dĺžke používania zdravotníckych pomôcok sa zohľadnia primerane.

Porovnanie odhadovaných nákladov verejného zdravotného poistenia bolo vykonané s aktuálne hradenými ŠZM s rovnakým účelom určenia z rovnakej referenčnej podskupiny – XB8.4.3 Balónikové katétre na perkutánne rádiologické intervencie - špeciálne (0.035) PTA katétre.

Podľa Zoznamu kategorizovaných ŠZM platného od 1.4.2018 – 30.6.2018 je maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za ŠZM zaradený do príslušnej podskupiny XB8.4.3 stanovená vo výške 550,44 eur (tabuľka nižšie).

Tabuľka 4: Náklady na ŠZM k 1.4.2018 podľa Zoznamu kategorizovaných ŠZM

| Podskupina/ ŠÚKL | Názov | Úhrada € |
| --- | --- | --- |
| XB8.4.3 | Balónikové katétre na perkutánne rádiologické intervencie - špeciálne (0.035) PTA katétre | 550,44 |
| P95081 | Katéter PTA balónikový Fortrex | 405,35 |
| P92769 | PTA katétre Pirouette | 432,96 |
| P89073 | PTA katétre Teutonia | 432,96 |
| P92831 | Katéter PTA balónikový Allunga | 444,00 |
| P91902 | PTA katétre EndoCor | 444,84 |
| P96992 | PTA balónikové katétre Milvus Plus | 490,00 |
| P65180, P65182, P65183, P65181, P77751 | PTA katétre NuMED | 492,36 |
| P86502, P88734, P91361 | Katéter balónikový PTA Armada | 550,44 |

V uvedenej podskupine má zastúpenie ŠZM, ktorý svojimi technickými vlastnosťami a účelom určenia je vhodný pri výkonoch perkutánnej transluminálnej angioplastike.

Podľa údajov o spotrebe ŠZM vyžiadaných z NCZI sa v roku 2017 spotrebovalo spolu 707 kusov ŠZM z referenčnej podskupiny XB8.4.3, pričom najvyššia spotreba (276 kusov, 39 % podiel v danej referenčnej podskupine) sa zaznamenala pri ŠZM Katéter balónikový PTA Armada (ŠÚKL kód P86502, P88734, P91361), ktorý má úhradu stanovenú na úrovni 550,44 eur/ŠZM (tabuľka nižšie), čo je zároveň maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne v danej referenčnej podskupine.

Tabuľka 5: Spotreba ŠZM v referenčnej podskupine XB8.4.3 za rok 2017

| Podskupina/ ŠÚKL | Názov | Spotreba |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P95081 | Katéter PTA balónikový Fortrex | 0 | 0 % |
| P92769 | PTA katétre Pirouette | 133 | 19 % |
| P89073 | PTA katétre Teutonia | 11 | 2 % |
| P92831 | Katéter PTA balónikový Allunga | 203 | 29 % |
| P91902 | PTA katétre EndoCor | 82 | 12 % |
| P96992 | PTA balónikové katétre Milvus Plus | 0 | 0 % |
| P65180, P65182, P65183, P65181, P77751 | PTA katétre NuMED | 2 | 0 % |
| P86502, P88734, P91361 | Katéter balónikový PTA Armada | 276 | 39 % |
| Spolu |  | 707 | 100 % |

Pre posudzovaný ŠZM (Katéter PTA dilatačný balónikový Metacross RX/OTW [P98807]) navrhujeme ÚZP vo výške 252,90 eur.

K posudzovanému ŠZM je alternatívou Katéter balónikový PTA Armada (P86502, P88734, P91361), nakoľko z referenčnej podskupiny XB8.4.3 má s posudzovaným ŠZM porovnateľné vlastnosti aj technické parametre. Okrem tohto primárneho dôvodu, pre ktorý bol ŠZM Katéter balónikový PTA Armada vybratý za komparátora, má zároveň aj najvyššiu spotrebu v danej referenčnej podskupine ŠZM. Výška úhrady za komparátora je stanovená vo výške 550,44 eur/ŠZM. Porovnanie úhrady za jeden kus ŠZM Katéter PTA dilatačný balónikový Metacross RX/OTW a komparátora je uvedená v tabuľke nižšie.

Tabuľka 6: Porovnanie nákladov pri použití 1 kusu ŠZM podľa ZKŠZM platného k 1.4.2018

| Názov | Náklady | Rozdiel |
| --- | --- | --- |
| Katéter PTA dilatačný balónikový Metacross RX/OTW (P98807) | 252,90 € | -297,54 € |
| Katéter balónikový PTA Armada (P86502, P88734, P91361) | 550,44 € |  |

ZKŠZM- Zoznam kategorizovaného špeciálneho zdravotníckeho materiálu

Z uvedeného vyplýva, že navrhovaná úhrada pre posudzovaný ŠZM je nižšia, ako úhrada pre komparátora s rovnakým účelom určenia.

Z dôvodu úplnosti rozboru bol vypracovaný doplnkový scenár:

- porovnanie s váženým priemerom úhrady všetkých ŠZM (tabuľka 4) v podskupine pričom faktorom váhy v tomto prípade je spotreba ŠZM v danej podskupine podľa údajov z NCZI za rok 2017 (tabuľka 5) – tento scenár má za cieľ porovnať posudzovanú pomôcku s ostatnými ŠZM v podskupine v kontexte ich úhrad a zastúpenia na spotrebe.

V tabuľke nižšie je uvedené porovnanie úhrady posudzovaného ŠZM s váženým priemerom úhrady za danú podskupinu (483,54 eur), pričom posudzovaný ŠZM aj naďalej predstavuje nákladovo šetriacu alternatívu (rozdiel nákladov na jeden kus predstavuje 230,64 eur).

Tabuľka 7: Porovnanie nákladov pri použití 1 kusu posudzovaného ŠZM a komparátora (vážený priemer úhrad)

| Názov | Náklady | Rozdiel |
| --- | --- | --- |
| Katéter PTA dilatačný balónikový Metacross RX/OTW (P98807) | 252,90 € | -230,64 € |
| Vážený priemer všetkých ŠZM v referenčnej podskupine XB8.4.3 | 483,54 € |  |

*vypočítané ako súčet súčinov úhrady a percentuálneho zastúpenia na spotrebe za rok 2017 jednotlivých ŠZM v referenčnej podskupine XB8.4.3

- Typ medicínsko-ekonomickej analýzy, odôvodnenie jej výberu a výsledky vrátane diskontácie a analýzy citlivosti:

CIEĽ

Analýza bola vypracovaná so zámerom preukázania nákladovej efektívnosti ŠZM Katéter PTA dilatačný balónikový Metacross RX/OTW (P98807) za účelom získania úhrady uvedeného ŠZM zdravotnými poisťovňami.

METODIKA

Analýza bola vypracovaná v súlade s požiadavkami Vyhlášky MZ SR č. 423/2011 o podrobnostiach medicínsko-ekonomického rozboru zdravotníckej pomôcky a s Metodickou pomôckou pre vykonávanie farmako-ekonomického rozboru lieku a medicínsko-ekonomického rozboru zdravotníckej pomôcky ku vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 343/2008 Z. z.

VÝBER KOMPARÁTORA

Posudzovaný ŠZM svojimi charakteristikami spadá do referenčnej podskupiny XB8.4.3 Balónikové katétre na perkutánne rádiologické intervencie - špeciálne (0.035) PTA katétre. Z toho dôvodu sa považovalo za vhodné porovnať posudzovaný ŠZM s pomôckami v súčasnosti zaradenými v rovnakej referenčnej podskupine.

V súlade s metodickou pomôckou „referenčná liečba/-y je rutinne používaná štandardná liečba/-y v bežnej praxi (zlatý štandard), ktorá by mala byť nahradená novou potenciálne nákladovo efektívnou alternatívou. Ak existuje niekoľko často používaných alternatívnych spôsobov liečby s rovnakou účinnosťou, ako referenčná liečba sa použije najlacnejšia alternatíva.“

Podľa údajov o spotrebe ŠZM vyžiadaných z NCZI sa v roku 2017 spotrebovalo 707 kusov ŠZM z referenčnej podskupiny XB8.4.3, pričom najvyššia spotreba (276 kusov, t.j. 39 % podiel v referenčnej podskupine) sa zaznamenala pri ŠZM Katéter balónikový PTA Armada (P86502, P88734, P91361), ktorý má úhradu stanovenú na úrovni 550,44 eur. Vzhľadom na uvedenú spotrebu je možné tento ŠZM považovať za rutinne používanú liečbu v praxi.

V doplnkovom scenári sa následne vykonalo porovnanie aj so všetkými ostatnými ŠZM v podskupine, pričom sa do úvahy vzala ich aktuálna výška úhrad a percentuálne zastúpenie na spotrebe v roku 2017 podľa údajov NCZI.

TYP ANALÝZY

Podľa Metodickej pomôcky ak sú celkové klinické výsledky medzi porovnávanými intervenciami rovnaké, použije sa Analýza minimalizácie nákladov. Keďže sa vychádza z predpokladu, že klinický benefit ako aj kvalita života pacienta je pri použití porovnávaných pomôcok rovnaká, považujeme za vhodný typ analýzy práve Analýzu minimalizácie nákladov.

NÁKLADY

Analýza sa vykonala z perspektívy platcov zdravotnej starostlivosti (zdravotných poisťovní) a brali sa v nej do úvahy len priame náklady na liečbu (ŠZM), pričom ceny vychádzajú z kategorizácie platnej od 1.4. – 30.6.2018. Náklady sú uvedené v časti 5 tohto rozboru.

VÝSLEDKY ANALÝZY MINIMALIZÁCIE NÁKLADOV

Posudzovaný ŠZM je možné považovať za nákladovo efektívnu alternatívu, keďže náklady na jeho použitie sú nižšie ako náklady na použitie aktuálne dostupnej alternatívy s rovnakým účelom určenia zaradenej do rovnakej referenčnej podskupiny. Základný scenár vedie k úspore -297,54 eur/kus. V doplnkovom scenári je úspora nižšia (-230,64 eur/kus) tabuľka nižšie.

Tabuľka 8: Výsledky analýzy minimalizácie nákladov v základnom a doplnkovom scenári podľa ZKŠZM platného k 1.4.2018

| Základný scenár | Náklady | Rozdiel |
| --- | --- | --- |
| Katéter PTA dilatačný balónikový Metacross RX/OTW (P98807) | 252,90 € | -297,54 € |
| Katéter balónikový PTA Armada (P86502, P88734, P91361) | 550,44 € |  |
| Doplnkový scenár: porovnanie s váženým priemerom úhrad ŠZM v podskupine |  |  |
| Katéter PTA dilatačný balónikový Metacross RX/OTW (P98807) | 252,90 € | -230,64 € |
| Vážený priemer všetkých ŠZM v referenčnej podskupine XB8.4.3 | 483,54 € |  |

*vypočítané ako súčet súčinov úhrady a percentuálneho zastúpenia na spotrebe za rok 2017 jednotlivých ŠZM v referenčnej podskupine XB8.4.3

ZKŠZM- Zoznam kategorizovaného špeciálneho zdravotníckeho materiálu

ANALÝZA SENZITIVITY

Vzhľadom na rovnakú účinnosť a bezpečnosť ŠZM sú výsledné hodnoty porovnania nákladov v analýze senzitivity závislé len od ceny jednotlivých ŠZM.

DISKONTÁCIA

Hodnotenie nákladov bolo vykonané v časovom horizonte nepresahujúcom jeden rok, preto nebolo potrebné vykonať diskontáciu nákladov a prínosov.

- Výsledky analýzy vplyvu na rozpočet verejného zdravotného poistenia v roku, v ktorom sa medicínsko-ekonomický rozbor predkladá a nasledujúcich piatich rokoch:

CIEĽ ANALÝZY

Cieľom analýzy je vyčíslenie dodatočných nákladov spojených so zavedením ŠZM Katéter PTA dilatačný balónikový Metacross RX/OTW (P98807) do klinickej praxe za účelom splnenia požiadaviek k zaradeniu do Zoznamu kategorizovaných ŠZM k 1.1.2019. Analýza bola vykonaná z podhľadu platcu, t.j. zdravotných poisťovní a boli použité len priame náklady na liečbu.

METODIKA

Analýza vplyvu na rozpočet vychádza z kalkulácie výdavkov po zavedení ŠZM Katéter PTA dilatačný balónikový Metacross RX/OTW do klinickej praxe v navrhovanej indikácii.

Pri odhadovaní počtu pacientov vhodných na liečbu sa použila spotreba aktuálne kategorizovaného ŠZM Katéter balónikový PTA Armada.

Pri vyčíslení nákladov vyplývajúcich zo zavedenia ŠZM Katéter PTA dilatačný balónikový Metacross RX/OTW do klinickej praxe, sa zvolil nasledovný prístup:

- počet pacientov vhodných na liečbu vychádzal zo spotreby ŠZM Katéter balónikový PTA Armada, pričom spotreba za celý rok 2018 bola odhadnutá na základe spotreby za rok 2017 a predpokladaného medziročného nárastu o 0,5 %;

- predpokladal sa medziročný 0,5 % nárast počtu pacientov vhodných na liečbu ŠZM Katéter balónikový PTA Armada;

- predpokladá sa postupná penetrácia posudzovaného ŠZM na trhu (od 20 % do 35 %).

CIEĽOVÁ POPULÁCIA

Na základe údajov z NCZI o spotrebe ŠZM v podskupine „XB8.4.3 Balónikové katétre na perkutánne rádiologické intervencie - špeciálne (0.035) PTA katétre“ za rok 2017 možno určiť reálnu spotrebu v danej referenčnej podskupine ŠZM. V roku 2017 bolo v podskupine XB8.4.3 spotrebovaných spolu 707 kusov ŠZM. Spotreba komparátora ŠZM Katéter balónikový PTA Armada v roku 2017 bola 276 kusov (39 % podiel v referenčnej podskupine). Počet pacientov vhodných na liečbu závisí aj od penetrácie na trhu, pričom sa odhaduje, že v roku zavedenia do klinickej praxe bude na úrovni 20 % a do roku 2023 vzrastie na 35 %.

ČASOVÝ HORIZONT

Dopad na rozpočet bol v súlade s Metodickou pomôckou počítaný na roky 2019-2023 a vychádzal z predpokladu, že ŠZM Katéter PTA dilatačný balónikový Metacross RX/OTW bude uvedený do klinickej praxe od 1.1.2019.

NÁKLADY NA LIEČBU

Náklady na liečbu boli hodnotené z pohľadu platcu, t.j. zdravotných poisťovní a zohľadňovali priame náklady na ŠZM vychádzajúce z kategorizácie platnej k 1.4.2018 (tabuľka 4 časti 5 tohto rozboru).

Pre ŠZM, ktorý je predmetom tohto medicínsko-ekonomického rozboru, navrhujeme ÚZP vo výške 252,90 eur. Úhrada za komparátora ŠZM Katéter balónikový PTA Armada bola vo výške 550,44 eur.

VÝSLEDKY ANALÝZY DOPADU NA ZDRAVOTNÝ ROZPOČET

Dopad na rozpočet sa vypočítal ako rozdiel výdavkov v dvoch scenároch:

- Bez zavedenia ŠZM Katéter PTA dilatačný balónikový Metacross RX/OTW do klinickej praxe,

- So zavedením ŠZM Katéter PTA dilatačný balónikový Metacross RX/OTW do klinickej praxe.

V prípade porovnania posudzovaného ŠZM s uvedeným aktuálne dostupným ŠZM s rovnakým účelom určenia a odhadovanou penetráciou na trhu (od 20 % do 35 %) predstavuje v základnom scenári diskontovaná úspora v jednotlivých rokoch od 15 798,91 eur do 23 204,17 eur a v priebehu piatich rokov od zavedenia do systému úhrad predstavuje diskontovaná kumulatívna úspora 111 259,05 eur (tabuľka nižšia).

Tabuľka 9: Dopad na rozpočet (základný scenár)

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scenár bez zavedenia ŠZM Katéter PTA dilatačný balónikový Metacross RX/OTW do ZK ŠZM k 1.1.2019 |  |  |  |  |  |
| Počet pacientov na ŠZM Katéter Armada | 279 | 280 | 282 | 283 | 284 |
| Náklady na ŠZM Katéter Armada (€) | 153 444,45 | 154 211,67 | 154 982,73 | 155 757,65 | 156 536,43 |
| Scenár po zavedení ŠZM Katéter PTA dilatačný balónikový Metacross RX/OTW do ZK ŠZM k 1.1.2019 |  |  |  |  |  |
| Podiel pacientov na ŠZM Katéter Armada | 80 % | 70 % | 65 % | 65 % | 65 % |
| Podiel pacientov na ŠZM Katéter Metacross RX/OTW | 20 % | 30 % | 35 % | 35 % | 35 % |
| Počet pacientov na ŠZM Katéter Armada | 223 | 196 | 183 | 184 | 185 |
| Počet pacientov na ŠZM Katéter Metacross RX/OTW | 56 | 84 | 99 | 99 | 100 |
| Náklady na ŠZM Katéter Armada (€) | 122 755,56 | 107 948,17 | 100 738,78 | 101 242,47 | 101 748,68 |
| Náklady na ŠZM Katéter Metacross RX/OTW (€) | 14 100,03 | 21 255,79 | 24 922,42 | 25 047,03 | 25 172,27 |
| Náklady spolu (€) | 136 855,59 | 129 203,97 | 125 661,20 | 126 289,50 | 126 920,95 |
| Rozdiel (€) | -16 588,86 | -25 007,71 | -29 321,54 | -29 468,14 | -29 615,49 |
| Rozdiel 5 % DS (€) | -15 798,91 | -22 682,73 | -25 329,59 | -24 243,64 | -23 204,17 |

DS- diskontná sadzba; ZK ŠZM- zoznam kategorizovaného špeciálneho zdravotníckeho materiálu; ŠZM- špeciálny zdravotnícky materiál

Pozn.: údaje o nákladoch sú zaokrúhlené na dve desatinné čísla, preto môžu pri spätnom prepočte vzniknúť nepresnosti

V analýze bol v základnom scenári za komparátora zvolený ŠZM, ktorý ma najväčšiu spotrebu za rok 2017 v referenčnej podskupine XB8.4.3 a úhradu o 297,54 eur/ŠZM vyššiu, ako posudzovaný ŠZM PTA dilatačný balónikový Metacross RX/OTW.

V prípade porovnania posudzovaného ŠZM s váženým priemerom úhrad všetkých ŠZM v referenčnej podskupine XB8.4.3 by diskontovaná kumulatívna úspora za 5 rokov predstavovala 86 242,36 eur.

V oboch scenároch (základný aj doplnkový) sa po zavedení ŠZM PTA dilatačný balónikový Metacross RX/OTW do klinickej praxe preukázala úspora zdrojov verejného zdravotného poistenia. V závislosti od scenáru bola diskontovaná kumulatívna úspora za 5 rokov vo výške od 86 242,36 eur až po 111 259,05 eur.

- Predpokladaná spotreba zdravotníckej pomôcky v roku, v ktorom sa medicínsko-ekonomický rozbor predkladá a nasledujúcich piatich rokoch vyjadrená počtom a veľkosťou balení zdravotníckej pomôcky:

Tabuľka 10: Predpokladaná spotreba ŠZM Katéter PTA dilatačný balónikový Metacross RX/OTW v rokoch 2019-2023

| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spotreba posudzovanej ZP | 56 | 84 | 99 | 99 | 100 |

ŠZM- špeciálny zdravotnícky materiál

Tabuľka 11: Sumy úhrad zdravotných poisťovní za zdravotnícku pomôcku na 24 po sebe nasledujúcich mesiacov od zaradenia ZP do ZKŠZM

|  | 2019 (12 mesiacov) | 2020 (12 mesiacov) | Spolu (24 mesiacov) |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet pacientov | 56 | 84 | 140 |
| Náklady | 14 100 € | 21 256 € | 35 356 € |

ZP- zdravotnícka pomôcka; ZKŠZM- zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov

Pozn.: všetky hodnoty, vrátane počty pacientov sú zaokrúhlené na celé čísla, preto pri spätnom prepočte môže dôjsť k odchýlkam

- Zdroje použitých údajov vrátane metodiky, v prípade extrapolácie aj jej odôvodnenie:

1. Spoločnosť kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie [online; citované dňa 7.8.2017], dostupné na: http://www.angio.sk.

2. Heidrich H, Wenk R, Hesse P.: Frequency of asymptomatic peripheral arterial disease in patients entering the department of general and internal medicine of a general-case hospital. vasa 2004; 33:63-67.

3. Diehm C, a kol.: High prevalence of peripheral artertial disease and co-morbidity in 6800 primary care patients: cross-sectional study. Atherosclerosis 2004;172:95-105.

4. European Working Group on Critical Limb Ischemia, Second European Consensus on Chronic Critical Limb Ischemia. Circulation 1991;84(Suppl. IV):1-26.

5. Nogren L.: Critical limb ischaemia: an overview. Critical ischemia 1998;7:89–94.

6. TASC – Management of Peripheral Arterial Disease (PAD) TransAtlantic Inter-Society Consenzus (TASC). Int Angiol 2000;19(Suppl. 1):1-310.

7. Slovenská aniologická spoločnosť: Odporúčania pre diagnostiku a liečbu periférneho artériového ochorenia končatín. Cardiol 20106;15(6):317-323.

8. CAPRIE steering committee: A randomized, blinded, trial of clopidogrel versus aspirin in patients at risk of ischaemic event. Lancet 1996;348:1329-1339.

9. Aronow WS, Ahn C.: Prevalence of coexistence of coronary ar tery disease, peripheral arterial disease, and atherothrombotic brain infarction in men and women <62 years of age. Am J Cardiol 1994;74:64-65.

10. Puchmayer V, Roztočil K.: Praktická angiologie. 2. rozšírené a přepracované vadání. Praha: Triton 2003:226.

11. Hackam DG, Goodman SG, Anand SS.: Management of risk in peripheral artery disease: recent therapeutic advances. Am Heart J 2005;150:35-40.

12. Univerzita Komenského v Bratislave- Jesseniova lekárska fakulta v Martine: Multimediálna e-učebnica - Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii. Manažment perioperačnej starostlivosti v cievnej chirurgii [online, citované dňa 2.7.2018], dostupné na: . http://oschir.jfmed.uniba.sk/CCH2-2.php.

- Výška úhrady zdravotníckej pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia v iných členských štátoch Európskej únie vyjadrená v percentách:

Informácia o výške úhrady v iných štátoch Európskej únie nie je žiadateľovi známa.